附件：固定资产投资项目节能审查验收自查报告通用文本（参考样式）

Ⅰ封面样式

项目名称

节能审查验收自查报告

建设单位名称（盖章）

编制单位名称（盖章）

年  月  日

Ⅱ 著录项页样式

项目建设单位

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |
| 地址 |  |
| 法定代表人（签章） |  |
| 联系方式 |  |

节能审查验收自查单位

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |
| 地址 |  |
| 法定代表人（签章） |  |
| 联系方式 |  |

节能审查验收自查人员

|  | 姓 名 | 单 位 | 专 业 | 职 称 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收负责人 |  |  |  |  |  |
| 验收组成员 |  |  |  |  |  |
| 报告编制人 |  |  |  |  |  |

Ⅲ 节能审查验收自查报告文本样式

# 1 基本情况

## 1.1 项目基本情况

项目建设单位名称、项目名称、建设地点、项目性质、建设规模、建设内容，包括依托其他工程建设情况，项目开工、竣工及试运行时间。

项目节能审查意见批复部门、审批时间、文号，以及节能审查意见批复内容。项目取得节能审查意见至开展验收过程中有无节能违法情况以及相应的整改情况。项目能耗、煤炭指标替代及“两高”工业项目碳排放置换方案落实情况。

## 1.2 验收依据

（1）法规政策

列出开展项目节能审查验收的相关法律、法规和规章制度、管理办法等。

列出项目节能审查验收执行的相关国家或地方标准、限值以及相应等级，节能审查意见及项目发生重大变动的批复意见要求的相关指标等。

（2）资料数据

列出项目验收依据的主要资料、基础数据及其来源。

## 1.3 验收情况

（1）验收范围

明确本次项目节能审查验收范围，简述项目主体工程（或控制性工程）完工情况。

简述验收程序、工作过程等。

（2）试运行情况（如有）

简述验收期项目试运行情况，包括工况、产品方案落实及用能情况等。

# 2 项目建设变动情况

简述项目与节能审查阶段相比是否存在变化以及主要的变动情况，发生重大变动的是否申请变更并取得有权审查机关同意变更的决定或按要求重新取得节能审查意见等后续情况。

# 3 项目建设方案和运营方案落实情况

简述项目建设情况和运营情况，根据节能审查意见及节能报告，判定项目是否落实相关要求。建设内容等有所调整，但未发生重大变动的，可在对应章节论述具体调整情况、调整原因等，并说明其是否能符合节能审查有关要求。

## 3.1 项目总体建设情况

简述项目建设地点、建设内容、建设规模、总平面布置、生产工艺等，判断项目批建一致的情况。存在方案调整的，分析明确调整的合理性、合规性等。

## 3.2 用能系统（工序/环节）

简述项目主要用能系统（工序/环节）以及辅助和附属生产系统的设置情况，判断落实节能审查意见情况。存在方案调整的，分析明确调整的合理性、合规性等。

项目用能系统（工序/环节）验收表（样表）

| 用能系统 （工序/环节） | 建设情况 | 节能审查要求 | 是否落实 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XX 工序 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

## 3.3 用能设备

分系统（工艺、给排水、供电、照明等）描述项目采用的主要用能设备，判断设备能效达标情况和节能审查意见落实情况。存在设备调整的，分析明确调整的合理性、合规性等。

用能设备验收表（样表）

| 工艺/用能系统 | 设备名称 | 安装地点 | 设备情况 |  | 节能审查要求 |  | 是否 落实 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式/ 型号 | 能效值/ 能效等级 | 能效值/ 能效等级 | 其他 要求 |  |  |
| XX系统 | XX设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.4 节能降碳措施

简述项目采用的节能降碳技术和管理措施，判断是否落实节能审查意见情况。存在调整的，分析明确调整的合理性、合规性等。

节能降碳措施验收表（样表）

| 措施名称 | 实施情况 | 节能审查要求 | 是否落实 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

## 3.5 能源计量器具

判定项目能源计量器具配备情况是否满足相关标准要求。

能源计量器具配备验收表（样表）

| 能源种类 |  | 实际配备率 |  |  | 是否落实 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |  |  |
| 电力 |  |  |  |  |  |  |
| 固态能源 | 煤炭 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 液态能源 | 原油 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 气态能源 | 天然气 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 耗能工质 | 水 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

## 3.6 其他内容

结合江苏省固定资产投资项目节能审查验收管理办法、项目节能审查意见具体要求等，综合分析判断是否满足节能审查意见要求的其他内容。

# 4 结论与建议

明确给出节能审查验收自查的结论，以及投入运行后进一步加强节能降碳的相关工作建议。